Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu zakázky

Požadujeme dodávku 5 ks odolného příručního počítače pro sběr dat a měření v terénu pro Dopravní VaV centrum, které splňuje následující požadavky:

Výkon min. od 255 MHz

Paměť min. 128 MB RAM (SDRAM)

Hmotnost max. 900 g (včetně baterie)

Display min. 3“

Klávesnice alfanumerická

Microsoft Windows CE.NET (nebo kompatibilní pro běh aplikace GIDAS)

Rozhraní:	10/100Mbit Ethernet

USB Port

Compact Flash port

WLAN

BT

Baterie: Li – lon, kapacita min. 3000 mAh